Информация за 2013г.

ОАО ВЗПО «Техника»

| № п\п | Наименование информации | квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Основные потребительские характеристики: |  |  |  |  |
| 2 | Кол-во аварийных отключений* | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | есть | есть | есть | есть |
| 3.1 | Через электрические сети 6-10кВ | 4,55 МВт | 4,55 МВт | 4,55 МВт | 4,55 МВт |
| 4 | наличие технической возможности доступа | есть | есть | есть | есть |
| 5 | Поданные заявки на технологическое присоединение | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Величина резервируемой максимальной мощности | 0,55МВт по ВН | 0,55МВт по ВН | 0,55МВт по ВН | 0,55Мвт по ВН |
| 7 | Инвестиционные программы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Ввод в ремонт и вывод из ремонта объектов электросетевых объектов | Не было | Не было | Не было | Не было |
| 9 | Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях тыс.руб. без НДС | 149,93 | 154,06 | 164,70 | 153,41 |
| 10 | Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за эл.энергию по уровням напряжения (ВН) кВт.ч | 87267 | 86379 | 86757 | 87536 |
| 11 | Закупка сетевой организации эл. энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости тыс.руб./ кВт.ч | 149,93/ 87267 | 154,06/ 86379 | 164,70/ 86757 | 153,41/ 87536 |
| 12 | Уровень нормативных потерь электроэнер-гии на текущий период (доп.соглашение от 13.02.13. к договору № 37 от 01.01.13 в т.ч. ( %) |  |  |  |  |
| 12.1 | С 01.01.13г - 30.06.13г СН2 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| 12.2 | С 01.01.13г - 30.06.13г НН | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| 12.3 | С 01.07.13г – 31.12.13г СН2 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 |
| 12.4 | С 01.07.13г – 31.12.13г НН | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |

*Аварийные отключения за II кв. 2013г:

1.)  08.05.2013г. отключение на 3 часа (недопоставлено  электрической энергии 500 кВт.ч.) по причине механического повреждения кабельной линии 6 кВ жителями частного сектора. Произведен ремонт поврежденного участка.

2)   27.06.2013г. отключение на 4 часа (недопоставлено  электрической энергии 670 кВт.ч.) по причине механического повреждения кабельной линии 6 кВ жителями частного сектора. Произведен ремонт поврежденного участка.