Раскрытие информации ОАО ВЗПО "Техника" в сфере услуг по передаче электрической энергии по сетям предприятия в соответствии с стандартами, утвержденными Постановлением Правительства РФ  от 21.01.2004г. № 24

на 2012г.

| № | Наименование | Раскрытие информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Условия договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии и типовые договоры об осуществлении технологического присоединения | договор с ОАО МРСК Центра и Приволжья филиал «Владимирэнерго» № 1207-106 от 24.12.2007 г. |  |
|  | Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с 01.01.2010 по 31.12.2010г по сетям ОАО ВЗПО «Техника | - ставка за содержание электрических сетей : 49401,87 руб./МВт в мес. - ставка на оплату технологического расхода (потерь): 43,27 руб./МВт.ч. Основание: Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской обл. от 24.05.2012г № 14 |  |
|  | Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях сетевой организации | потери в сети 2,45% или 498100 тыс.кВт.ч |  |
|  | Сведения о техническом состоянии сетей, в т.ч. количество аварийных ограничений (отключений) за год по границам территориальных зон деятельности с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению | за 1-4 кв 2012 г аварийных отключений не было |  |
|  | Отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) | Инвестиционных программ на 2012 год не запланировано; Капитальных вложений и капитальных ремонтов в 2012 г не запланировано |  |
|  | Баланс электрической энергии | 20,3302 млн кВт.час |  |
|  | Баланс электрической мощности | 3,9893 МВт |  |
|  | Отпуск электрической энергии потребителям сетевой организации | 14,5874 Млн кВт.час |  |
|  | Наличие свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности | нет |  |
|  | Через электрические сети 6-10 кВ | 4,8 МВт |  |
|  | Наличие поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | ООО «Гранд» - 3 квартал 2012 года |  |
|  | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков | В 2012 году вывода и ввода электросетевых объектов по причине ремонта не было. |  |
|  | Величина резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения | 0,55 МВт по ВН |  |