Открытое акционерное общество

Владимирский завод прецизионного оборудования

«Техника»

600001 г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а  ИНН 3327101115 тел. 37-11-68 факс 45-09-10

«28»   июня   2010 г.

Извещение о проведении  открытого  конкурса

1.  Заказчик, являющийся Организатором конкурса, Открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника», 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) к  участию в открытом конкурсе без предварительного отбора на право заключения Договора на  поставку  комплектующих материалов  для проведения ремонта оборудования котельной и тепловых сетей ОАО ВЗПО «Техника».

2. Описание закупаемой продукции:

| № п/п | Описание продукции | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба, диаметр 108 х 3,5 | 1,5 тонны | 30.07.2010 |
| 2 | Труба, диаметр 76 х 3,5 | 1 тонна | 30.07.2010 |
| 3 | Отвод, диаметр 108 | 50 шт. | 30.07.2010 |
| 4 | Отвод, диаметр 76 | 20 шт. | 30.07.2010 |
| 5 | Уголок, 40 х 40 | 0,5 тонна | 30.07.2010 |
| 6 | Задвижка чугунная Ру-10, вода, диаметр 100 | 2 шт. | 30.07.2010 |
| 7 | Задвижка чугунная Ру-10, вода, диаметр 80 | 2 шт. | 30.07.2010 |
| 8 | Фланец Ру-10, диаметр 100 | 4 шт. | 30.07.2010 |
| 9 | Фланец Ру-10, диаметр 80 | 4 шт. | 30.07.2010 |
| 10 | Изолан, 6 мм | 200 м2 | 30.07.2010 |

3. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:

- сроки поставки: до 30.07.2010 г.

- порядок  осуществления платежей: оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета.

- подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Конкурсной документации, которая представляется  любому поставщику по его запросу по адресу: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус  №17, 5-й этаж, к. 7, тел. (4922) 37-11-76, факс (4922) 45-09-10.

4. Для справок обращаться: ответственное лицо – Главный  инженер ОАО ВЗПО «Техника» Лукиянец Александр Степанович тел. (4922) 37-11-76, моб. 8-915-754-9145.

5. Участником  конкурса может быть любой поставщик, отвечающий следующим требованиям:

- Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

- Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

- Не должен иметь отрицательных отзывов о работе Участника от предыдущих Заказчиков.

6. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку.

7. Конкурсные заявки предоставляются не позднее 13.00  часов (время московское) 27.07. 2010 г. по адресу:  г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус  №17, 5-й этаж, к. 7.

8. Организатор конкурса проведет процедуру публичного вскрытия поступивших конвертов в 13.30 часов 27.07.2010 г. по адресу: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус  №17, 5-й этаж, каб. 7.

9. Начальная (предельная) цена конкурса: без объявления стоимости.

10. Организатор конкурса  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 (три) дня до подведения итогов конкурса без каких-либо для себя последствий.

11. По результатам конкурса  между Заказчиком и Победителем будет заключен  Договор на поставку комплектующих материалов.

И.о. генерального директора					             Л.А. Чикурникова